АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга |
| --- |
| ИНН объекта | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровый номер объекта | 7 | 8: | 7: | 3 | 0 | 7 | 6: | 6: | 3 | 7 |  |  |  |  |  |
| Вид объекта | Школа |
| (указывается тип объекта: продовольственный магазин, аптека, кафе, кинотеатр и др.) |
| Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта | 195196, |
| Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 15, корп. 2, лит А.лит. (заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации) |
| Фактический адрес объекта | Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 15, корп. 2, лит А. |

(индекс, улица, № дома, литер)

| Общая площадь объекта | кв.м |
| --- | --- |
| (указывается общая площадь в кв.м.) |
| Этаж / этажи расположения объекта | 1 - 3 этажи |  |  |  |  |  |
|  | 1 этаж | 2 этаж |  |  |  | Бельэтаж… |

(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

| Должность, Ф.И.О. руководителя организации |  |
| --- | --- |
| Директор ГБОУ СОШ №152 Клименко Р.Ю. |
| Телефон организации | 444-02-40; 417-33-50 |
| факс организации | 444-02040 |
| E-mail руководителя |  |
| E-mail организации | gou_152@mail.ru |

Наименование вышестоящей организации Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию

(указывается организационно-правовая форма, название организации)

| Юридический адрес | 195027 СПб, Среднеохтинский пр., д. 50 |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон организации | 576-86-00 |
| Факс организации |  |
| E-mail руководителя |  |
| E-mail организации | tukrgv@gov.spb.ru |
| Должность, | Глава администрации |
| Ф.И.О. руководителя | Панкевич Виктор Николаевич |

| Приложение № 1 к Анкете |
| --- |
| Форма для заполнения Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Наименование объекта: | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга |
|  | Зона (элемент зоны), техническое средство обустройства объекта | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | Нормативные документы | Примечание |
|  | Наименование | Наличие (1), отсутствие (0) | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) | Возможность (1), невозможность создания (0) | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха | Единица измерения | Фактическое значение (устанавливаемое на объекте) | Нормативное значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подходы к объекту, пути движения |
| 1.1 | Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Выступ от вертикальной плоскости зданий устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м. «С» | м |  | Не более 0,1 | СНиП 35-01-2001 п.3.10 СП 35-101-2001 рис.2.32 |  |
|  |  |  | -при размещении на отдельно стоящей опоре «С» | м |  | Не более 0,3 |  |  |
|  |  |  | При увеличении выступающих размеров, пространство под этими устройствами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой «С» | м |  | Не менее 0,05 |  |  |
|  |  |  | либо ограждением высотой «С» | м |  | Не менее 0,7 |  |  |
| 1.2 | Пути пешеходного движения |
|  | Пути пешеходного движения | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ширина пути «К» | соответствие | да | Не менее 1,8 | СНиП 35-01-2001 пп.3.3, 3.4 СП 35-101-2001 рис.2.34 |  |
|  |  |  | высота бордюров по краям пешеходных путей на участке «К» | м | 0,05 | Не менее 0,05 |  |  |
|  |  |  | высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должны превышать «К» | м | 0,4 | Не более 0,04 |  |  |
|  |  |  | покрытие путей «К» | соответствие | да | Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы | СНиП 35-01-2001 пп.3.7, 3.28 |  |
|  |  |  | Толщина швов покрытия из бетонных плит «К», «О» | м | - | Не более 0,015 | СНиП 35-01-2001 п.3.7 |  |
| 1.3 | Наружные лестницы |
|  | Наружная лестница центрального вх. узла (6 ступеней вверх), фото №3, 4, 5 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) | Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН |
|  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О» | м | 0,3 | Не менее 0,3 | СНиП 35-01-2001 п.3.28 рис.2.20 |  |
|  |  |  | высота ступеней »О» |  | 0,15 | Не более 0,15 |  |  |
|  |  |  | Ширина марша лестниц «О» | м | 10 | Не менее 1,35 | СНиП 35-01-2001 п.3.27 |  |
|  |  |  | Уклон лестниц «О» | соотношение | 1:2 | Не более 1:2 | СНиП 35-01-2001 п.3.28 |  |
|  |  |  | бортики на боковых краях ступеней «О» | м | Бетонное ограждение | Высота не менее 0,02 |  |  |
|  |  |  | Противоскользящее покрытие на краях ступеней | наличие | да | Наличие | СП 35-101-2001 рис.2.21 |  |
|  |  |  | Ограждение с поручнями вдоль обеих сторон лестниц на высоте «О» | м | 0,7 | 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.14, 3.27, 3.32 СП 35-101-2001 п.6.6. рис.2.25 |  |
|  |  |  |  | м |  | 0,5 в дошкольных учреждениях |  |  |
|  |  |  | Разделительные поручни при ширине марша лестниц 2,5 м и более на высоте «О» | м | - | 0,9 |  |  |
|  |  |  |  | м |  | 0,5 в дошкольных учреждениях |  |  |
|  |  |  | Завершающие части поручня должны быть длиннее марша лестниц на 0,3 м «О» | наличие | нет |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность покрытий ступеней «О», «К» | соответствие | да | Шероховатая | СНиП 35-01-2001 п.3.28 |  |
| 1.4 | Пандусы: стационарные, переносные |
|  | Пандус | 0 | 1 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Высота одного подъема «К» | м |  | Не более 0,8 | СНиП 35-01-2001 п.3.29 |  |
|  |  |  | Уклон «К» | % |  | Не более 8 |  |  |
|  |  |  | Ширина пандуса «К» | м |  | Не менее 1,0 |  |  |
|  |  |  | Глубина площадки «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  |  | Бортики по продольным краям »К» | м |  | Высотой не менее 0,05 | СНиП 35-01-2001 п.3.31 |  |
|  |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон пандуса на высоте «К» | м |  | 0,7 | СНиП 35-01-2001 п.3.32 |  |
|  |  |  |  | м |  | 0,9 |  |  |
|  |  |  | Поверхность покрытий пандуса «О», «К» | соответствие |  | Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов | СНиП 35-01-2001 п. 3.7, СП 35-102-2001 п.4.17 |  |
|  |  |  | Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С» | м |  | 0,6 | СНиП 35-01-2001 п.3.21 |  |
| 1.5 | Подъемники вертикальные |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | «К», «О» | наличие |  | Наличие | СП 35-101-2001, рис. 2.29 СНиП 35-01-2001, п.3.34 |  |
| 1.6 | Подъемники наклонные |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | «К» | наличие |  | Наличие | СНиП 35-01-2001, п.3.34 |  |
| 1.7 | Подъемники мобильные |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | «К» | наличие |  | Наличие | СНиП 35-01-2001, п.3.34 |  |
| 1.8 | Аппарели колейные |
|  | 2 аппарели колей-ные, фото №4, 5 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | «К» | наличие | да | Наличие | СП 35-102-2001 пп.4.3, 4.17 | С посторонней помощью |
| 2а | Главный входной узел |
| 2.1.а | Входные площадки |
|  | Входная площадка, фото №6 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Навес | наличие | да | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.14 СП 35-101-2001, п.3.17 | Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех категорий МГН |
|  |  |  | Водоотвод | наличие | да | Наличие |  |  |
|  |  |  | Подсветка площадки | наличие | да | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поверхность покрытий «О», «К» | соответствие | да | Твердая, не допускающая скольжения |  |  |
|  |  |  | Поперечный уклон «К», «О» | % | 1 | В пределах 1-2 |  |  |
|  |  |  | Глубина площадки «К» | м | 3,5 | Не менее 1,2 при открывании «от себя», не менее 1,5 при открывании «к себе» | СНиП 35-01-2001 п.3.19 |  |
|  |  |  | Ширина площадки «К» | м | 15 | Не менее 1,5 |  |  |
| 2.2.а | Входные тамбуры |
|  | Тамбур, фото №7, 8 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Глубина «К» | м | 1,3 | Не менее 1,8, в жилых зданиях – не менее 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.15 |  |
|  |  |  | Ширина «К» | м | 5,7 | Не менее 2,2 |  |  |
| 2.3.а | Входные двери |
|  | 2 наружные входные двери, фото №3, 6 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ширина проемов »К» | м | 1,5 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.23 |  |
|  |  |  | Высота порогов «К» | м | 0,07 | Не более 0,025 |  |  |
|  | 2 вторые входные двери, фото №9 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ширина проемов »К» | м | 1,5 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.23 |  |
|  |  |  | Высота порогов «К» | м | 0,07 | Не более 0,025 |  |  |
| 2.4.а | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Высота полосы маркировки «С» | м |  | Не менее 0,1 | СНиП 35-01-2001 п.3.25 |  |
|  |  |  | Ширина полосы маркировки «С» | м |  | Не менее 0,2 |  |  |
|  |  |  | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути «С» | м |  | Не ниже 1,2 и не выше 1,5 |  |  |
| 2.5.а | Вестибюли |
|  | Вестибюль, фото №9 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Звуковые информаторы (по типу телефонов-автоматов) «С» | наличие | - | Наличие | СП 35-101-2001, п.7.25, 7.26 |  |
|  |  |  | Текстофоны «Г» | наличие | - | Наличие |  |  |
| 2б | Входной узел одного из двух запасных выходов |
| 2.1.б | Входные площадки |
|  | Входная площадка (поверхность троту-ара), фото №23, 24 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Навес | наличие | нет | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.14 СП 35-101-2001, п.3.17 | Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех категорий МГН |
|  |  |  | Водоотвод | наличие | да | Наличие |  |  |
|  |  |  | Подсветка площадки | наличие | да | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поверхность покрытий «О», «К» | соответствие | да | Твердая, не допускающая скольжения |  |  |
|  |  |  | Поперечный уклон «К», «О» | % | 1 | В пределах 1-2 |  |  |
|  |  |  | Глубина площадки «К» | м | 2 | Не менее 1,2 при открывании «от себя», не менее 1,5 при открывании «к себе» | СНиП 35-01-2001 п.3.19 |  |
|  |  |  | Ширина площадки «К» | м | 2 | Не менее 1,5 |  |  |
| 2.2.б | Входные тамбуры |
|  | Тамбур, фото №25, 26 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Глубина «К» | м | 1,5 | Не менее 1,8, в жилых зданиях – не менее 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.15 |  |
|  |  |  | Ширина «К» | м | 2,7 | Не менее 2,2 |  |  |
| 2.3.б | Входные двери |
|  | Наружная входная дверь, фото № 24, 25 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ширина проемов »К» | м | 0,8 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.23 |  |
|  |  |  | Высота порогов «К» | м | 0,21 | Не более 0,025 |  |  |
|  | Вторая входная дверь, фото №26 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ширина проемов »К» | м | 1,8 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.23 |  |
|  |  |  | Высота порогов «К» | м | 0,025 | Не более 0,025 |  |  |
| 3 | Пути движения внутри здания |
| 3.1 | Коридоры |
|  | Коридоры, фото №12, 13, 14 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ширина пути движения «К» | м | от 2,5 до 3 | Не менее 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |  |
| 3.2 | Переходы в другие здания |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ширина перехода «К» | м |  | Не менее 2,0 | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |  |
| 3.3 | Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов |
|  | Пространства около столов | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Размеры в плане «К» | м | 0,9 х 1,5 | Не менее 0,9 х 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.19 |  |
| 3.4 | Ковровые покрытия на путях движения |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Толщина (с учетом высоты ворса) «К», «О» | м |  | Не более 0,013 | СНиП 35-01-2001 п.3.22 |  |
|  |  |  | Ковровые покрытия плотно закреплено | соответствие |  | Соответствие | СНиП 35-01-2001 п.3.22 |  |
| 3.5 | Проходы в помещении с оборудованием и мебелью |
|  | Проходы в помещения | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ширина «К» | м | 1,2 | Не менее 1,2 | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |  |
| 3.6 | Двери во внутренних помещениях |
|  | Внутренние двери, фото №10, 11, 13, 14 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ширина дверных и открытых проемов «К» | м | 0,9; 1,2 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.23 |  |
|  |  |  | Высота порогов «К» | м | - | Не более 0,025 |  |  |
|  |  |  | Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С» | м | - | 0,6 | СНиП 35-01-2001 п.3.21 |  |
|  |  |  | Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте «С» | наличие | - | От 1,4 до 1,75 | СНиП 35-01-2001 п.3.61 |  |
| 3.7 | Балконы, лоджии |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Ширина «К» | м |  | Не менее 1,4 | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |  |
| 4 | Лестничные марши и ограждения |
| 4.1 | Внутренние лестницы |
|  | 4 многомаршевые лестницы до 3-го этажа, фото № 15, 16, 17, 18, 26 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ограждения с поручнями на высоте «О» | м | 0,9 | 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.32 | Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН |
|  |  |  |  | м |  | 0,5 в дошкольных учреждениях |  |  |
|  |  |  | Ширина марша лестниц «О» | м | 1,3 | Не менее 1,35 | СНиП 35-01-2001 п.3.27 |  |
|  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О» | м | - | 0,3 | СНиП 35-01-2001 п.3.32 |  |
|  |  |  | Высота подъема ступеней «О» | м | 0,15 | Не более 0,15 | СНиП 35-01-2001 п.3.28 |  |
|  |  |  | Ширина проступей «О» | м | 0,31 | Не менее 0,3 |  |  |
| 4.2 | Пандусы: стационарные, переносные |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Высота одного подъема «К» | м |  | Не более 0,8 | СНиП 35-01-2001 п.3.29 |  |
|  |  |  | Уклон «К» | % |  | Не более 8 |  |  |
|  |  |  | Ширина пандуса «К» | м |  | Не менее 1,0 |  |  |
|  |  |  | Глубина площадки «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  |  | Бортики по продольным краям »К» | м |  | Высотой не менее 0,05 | СНиП 35-01-2001 п.3.31 |  |
|  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» | м |  | 0,7 | СНиП 35-01-2001 п.3.32 |  |
|  |  |  |  | м |  | 0,9 |  |  |
|  |  |  | Поверхность покрытий пандуса «О», «К» | соответствие |  | Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов | СНиП 35-01-2001 п. 3.7, СП 35-102-2001 п.4.17 |  |
|  |  |  | Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С» | м |  | 0,6 | СНиП 35-01-2001 п.3.21 |  |
| 4.3 | Подъемники вертикальные |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | «К», «О» | наличие |  | Наличие | СП 35-101-2001, рис. 2.29 |  |
| 4.4 | Подъемники наклонные |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | «К», «О» | наличие |  | Наличие | СП 35-101-2001, рис. 2.28 |  |
| 4.5 | Подъемники мобильные |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | «К», «О» | наличие |  | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.17 | С посторонней помощью |
| 4.6 | Аппарели колейные |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | «К» | наличие |  | Наличие | СП 35-102-2001 пп.4.3, 4.17 | С посторонней помощью |
| 5 | Лифты |
| 5.1 | Лифты |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Ширина кабины «К» | м |  | Не менее 1,1 | СНиП 35-01-2001, п. 3.35 |  |
|  |  |  | Глубина кабины «К» | м |  | Не менее 1,4 |  |  |
|  |  |  | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта | наличие |  | наличие | СНиП 35-01-2001, п. 3.37 |  |
|  |  |  | Кнопки вызова и управления на высоте «К», «С», «Г» | м |  | Не более 1,1 и не менее 0,85 | СНиП 35-01-2001, п. 3.58 |  |
|  |  |  | Двухстороння связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка) | наличие |  | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.57 |  |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения |
| 6.1 | Универсальные кабины общественных туалетов |
|  | Санузел, фото №19-22 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина «К» | м | 1,55 | Не менее 1,65 | СНиП 35-01-2001 п.3.67 | Не менее одной из общего числа кабин на этаже |
|  |  |  | Глубина «К» | м | 1,95 | Не менее 1,8 |  |  |
|  |  |  | Горизонтальные поручни на высоте «К», «О» | м | - | 0,75 | СП 35-101-2001, рис. 3.10 |  |
|  |  |  | Высота унитаза «К» | м | 0,4 | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Высота писсуара «К» | м | - | Не более 0,4 | СП 35-101-2001, п.5.27 рис. 3.12 |  |
|  |  |  | Кнопка управления смывом писсуара на высоте «К» | м | - | 1,1 | СП 35-101-2001, рис. 3.12 |  |
|  |  |  | Двухстороння связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка) | наличие | - | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.57 |  |
| 6.2 | Входные двери универсальных кабин |
|  | Входная дверь, фото №19, 20 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина дверей «К» | м | 0,84 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п. 3.23 |  |
|  |  |  | Высота порога «К» | м | 0,5 | Не более 0,025 |  |  |
| 6.3 | Умывальники |
|  | Умывальник, фото № 21 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Нижний край раковины на высоте «К» | м | 0,84 | Не менее 0,68, не более 0,8 | СП 35-101-2001, п.5.28 рис. 3.10, 3.12 |  |
|  |  |  | Нижний край зеркала на высоте «К» | м | 0,55 | 0,8 |  |  |
|  |  |  | Угол наклона зеркала «К» | градус | - | 10 |  |  |
|  |  |  | Нижний край электрического прибора для сушки рук на высоте «К» | м | 1,2 | 0,8 |  |  |
| 6.4 | Кабины душевые закрытые |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Размеры в плане: ширина«К»: | м |  | Не менее 1,8 | СНиП 35-01-2001 п.3.69, табл.1 |  |
|  |  |  | Глубина «К» | м |  | Не менее 1,8 |  |  |
|  |  |  | Двухстороння связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка) | наличие |  | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.57 |  |
| 6.5 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Размеры в плане: ширина «К»: | м |  | Не менее 1,2 | СНиП 35-01-2001 п.3.69 |  |
|  |  |  | Глубина «К» | м |  | Не менее 0,9 |  |  |
| 6.6 | Ванные комнаты |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Размеры в плане: ширина «К» | м |  | Не менее 2,2 | СНиП 35-01-2001 п.3.68 |  |
|  |  |  | Глубина «К» | м |  | Не менее 2,2 |  |  |
|  |  |  | Поручни «О» | наличие |  | Наличие | СНиП 35-01-2001 п. 3.67 |  |
|  |  |  | Ширина дверей «К» | м |  | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.23 |  |
|  |  |  | Двухстороння связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка) | наличие |  | Наличие | СНиП 35-01-2001 п.3.57 |  |
| 7 | Зоны обслуживания |
| 7.1 | Зоны обслуживания универсальные |
|  | Зоны обслуживания | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина подходов к оборудованию и мебели «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |  |
|  |  |  | Пространство у мест обслуживания «К» | м х м | 0,9 х 1,5 | Не менее 0,9 х 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.19 |  |
|  |  |  | Зона досягаемости оборудования, прилавков, мебели и др.: при расположении сбоку от посетителя «К» | м | 0,85 | Не выше 1,4 и не ниже 0,3 от пола | СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.3 |  |
|  |  |  | Площадь помещения приема посетителей на два места обслуживания (рабочих места) «О», «К» | м2 | 18 | Не менее 18 | СП 35-103-2001 п.3.11 |  |
|  |  |  | Зона досягаемости оборудования, прилавков, мебели и др.: при расположении фронтально «К» | м | 0,85 | Не выше 1,2 и не ниже 0,4 от пола | СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис3.4 |  |
|  |  |  | Поверхность столов, прилавков «К» | м | 0,75 | Не выше 0,8 от пола | СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис 3.3 |  |
| 7.2 | Зоны обслуживания в залах ожидания вокзалов |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Места для инвалидов в залах ожидания вокзалов «О», «К» | % |  | 5 | СНиП 35-01-2001 п.4.12 СП 35-103-2001 п.8.7 |  |
|  |  |  | Площадь зоны ожидания в вокзалах «О», «К» | м2 |  | 2,1 на одно место | СП-35-103-2001 п.8.4 |  |
| 7.3 | Зоны обслуживания в зрительных залах и на трибунах спортивных и зрелищных учреждений |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Места для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных залов «О», «К» | % |  | 2% от общей вместимости плюс 1 место на каждые 100 при вместимости свыше 1000 зрителей | СП 35-103-2001 п.5.18 |  |
|  |  |  | Размещение инвалидов в зрительных залах вне площади существующих проходов и не у эвакуационных дверей «О», «К» | соответствие |  | соответствие | СП -35-103-2001 п.6.33 |  |
|  |  |  | Опорные поручни вдоль стен на путях эвакуации зрителей на высоте от уровня пола «С», «О», «К» | м |  | 0,5 | СП-35-103-2001 п.6.32 |  |
|  |  |  |  | м |  | 0,7 |  |  |
|  |  |  |  | м |  | 0,9 |  |  |
| 7.4 | Зоны обслуживания в залах бассейнов |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Опорные поручни вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых на высоте от пола «С», «О», «К» | м |  | 0,5 для детей, | СП -35-103-2001 п.5.11 |  |
|  |  |  |  | м |  | от 0,9 до 1,2 для взрослых |  |  |
|  |  |  | Резиновые рифленые полосы на основных путях движения по залам бассейна «С» | наличие |  | Наличие | СП -35-103-2001 п.5.11 рис. 5.2, 5.3 |  |
| 8 | Автостоянки |
| 8.1 | Места для парковки |
|  | Название зоны | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |
|  |  |  | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | % |  | Не менее 10 (но не менее одного места) | СНиП 35-01-2001 п.3.12 СП 35-101-2001 рис.2.33 |  |
|  |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м |  | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) |  |  |
|  |  |  | Ширина зоны для парковки «К» | м |  | Не менее 3,5 |  |  |
|  |  |  | Длина зоны для парковки «К» | м |  | Не менее 5,0 |  |  |
|  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске международным символом | наличие |  | Наличие |  |  |

Примечание:

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

- В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, …….. внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

- В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

- При заполнении п. 1.1, п.1.2. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и  ведущие к организации (участки  пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации), а также устройства и оборудование по п. 1.1,, находящиеся на этих путях пешеходного движения.

- При заполнении п.3.11 «Балконы, лоджии» учитываются только те балконы и лоджии, которые используются гражданами,   в том числе  инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата (в зданиях учреждений социального обслуживания населения, зданиях лечебно-профилактических учреждений; в многоквартирных жилых домах, где проживают инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, и в других зданиях).

- При заполнении п.1.3 «Наружные лестницы», п. 4.1 «Внутренние лестницы» параметры: «ширина проступей», «высота ступеней» замеряются и    проставляются только при наличие возможности  реконструкции этих лестниц (индекс «1» в колонке 5).

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ»  указывается наименование ОСИ (если известно его наименование), в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

| Заполнил анкету: | ООО «Социальная Экспертиза» |
| --- | --- |
| Должность | Ген. Директор |
| Фамилия, Имя, Отчество | Потапов Максим Петрович |
| № телефона | 331-87-46, 996-95-64 |
|  | _______________________________ « 14 » июня 2012 г. |

Подпись

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| (должность руководителя обследованного объекта) |  |
| (подпись руководителя обследованного объекта) | (фамилия и инициалы руководителя) |

М П