### Перечень мероприятий

### по обеспечению доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для маломобильных групп населения

| Наименование ОСИ: | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
| Фактический адрес ОСИ: | 195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 15, корп. 2, лит А. |

| № п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Мероприятия по обеспечению доступности объекта для маломобильных групп населения | Срок выполнения мероприятий | Объем финансирования | Источник финансиро- вания | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подходы к объекту, пути движения |
| 1.1 | Пути пешеходного движения – территория не принадлежит ГБОУ школе №152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга |
|  | Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание | 1 | 1 |  | Изменение перепада высот в местах съезда на проезжую часть | - | - | - | - |
|  |  | 0 | 1 |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения, бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м | - | - | - | - |
|  |  | 0 | 1 |  | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения | - | - | - | - |
| 1.2 | Наружные лестницы |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Пандусы: стационарные |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Входной узел |
| 2.1 | Наружные лестницы |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандусы: стационарные |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |
|  | Пандус 3-х секционный для подъема и спуска колясок, телескопический, регулируемый по длине | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Подъемники мобильные |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Входные площадки |
|  | Входная площадка центрального входа | 0 | 1 | 1 | Установка навеса над входной площадкой центрального входа | IV квартал 2016 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
|  |  | 0 | 1 |  | Установка подсветки над входной площадкой центрального входа | IV квартал 2016 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
| 2.7 | Входные тамбуры |
|  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные |
|  |  | 1 | 1 | 1 | Приведение высоты порогов или перепада высот к норме: не более 0,014 | IV квартал 2017 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Оборудование прозрачных полотен дверей полосами яркой, контрастной маркировки не менее 0,1 x 0,2 м | IV квартал 2016 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5 м | IV квартал 2016 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий |
|  | Вестибюль школы | 1 | 0 | 1 | Оборудование вестибюля звуковыми информаторами (либо эквивалентом этого оборудования) | IV квартал 2017 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
| 3 | Пути движения внутри здания |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Приведение высоты порогов или перепада высот к норме: не более 0,014 | IV квартал 2017 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
| 3.3 | Внутренние лестницы |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Оборудование ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте | IV квартал 2017 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
| 3.4 | Пандусы стационарные |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |
|  | Пандус 3-х секционный для подъема и спуска колясок, телескопический, регулируемый по длине | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным/наклонным перемещением |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Подъемники мобильные |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Лифты |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях |
|  | Кабинеты для приёма МНГ | 0 | 0 | 1 | Установка информационной мнемосхемы (тактильная схема движения) | IV квартал 2017 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения (п. 5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) |
|  |  | 0 | 0 | 1 | Оборудование кабины в общей уборной крючками для одежды, костылей и других принадлежностей | IV квартал 2017 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
|  |  | 0 | 0 | 1 | Установка системы тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) | IV квартал 2017 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
|  |  | 0 | 0 | 1 | Установка специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте | IV квартал 2017 |  | Бюджет ГБОУ школы №152 | Заместитель по АХР |
| 5.3 | Кабины душевые закрытые |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Автостоянки |
| 6.1 | Места для парковки автомобилей инвалидов – территория не принадлежит ГБОУ школе №152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга |
|  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Заполнил:

_____Заместитель директора по УВР________  _______Березко С.Н._______  _________________  _____444-02-40__  "_11_" ___сентября___ 2015 г.

(должность )                                                      (Ф.И.О.)                        (подпись)                    (телефон)

Согласовано:

_____Директор ГБОУ школы №152__________  _______Клименко Р.Ю._______  _________________  _____444-02-40____  "_11_" ___сентября___ 2015 г.

(должность руководителя обследованного объекта)                     (Ф.И.О.)                           (подпись)                    (телефон